SPECIFICATION RADIAL 5 FR DIAGNOSTIC CATHETER TIG

- RADIAL TIG FR 5 (1.70 MM)

- INNER DIAMETER 0.043”/1.10MM

- SMOOTH RADIOPAQUE SURFACE PREVENT THROMBUS

- 0.038 MAX WIRE (0.97 MM)

- LENGTH 100 CM

- SIDE HOLES 1

- P MAX1000 PSI – 6895KPA

- CATHETER MATERIAL POLAMIDE

- MESH BRAID MATERIAL –STAINLESS STEEL

- UNITS PER BOX 5